图纸问题

装饰

1.请提供灰色混油地台、碳晶板饰面地台的做法及高度（地台内部是否有龙骨）。

回复：有木制龙骨（多层板，高密度板）

- 请明确裸顶的做法。

回复：原顶喷无机涂料，原建筑混凝土墙面（边吊标高以上墙面）、顶面、梁、设备及管线清理基层、修补。

- 请明确碳晶板吊顶的做法。

回复：已补充。

- 乳胶漆天棚做法是否与墙面一致。

回复：一致

5.边吊是否通高布置，若不是通高布置请设计节点。

回复：边吊是统一高度。

- 吊顶高度超过2m是否有转换层？

- 回复：不需要做转换层，红框区域内石膏板吊顶和所有边吊需做反支撑即可。

- 请提供此处的节点详图。

回复：已补充

- 铝板饰面（镂空雕刻，山脉图案）的厚度为多少？

- 回复：铝板为2.0足厚

- 安装专业：

- 有的立面图中如图中红色虚线表示LED灯带，其他没有标注的立面图中的红色虚线是不是都表示LED灯带？回复：立面图中红色虚线都表示LED暗藏灯带。

- 2、电气图纸中的图例表在11.18答疑回复中显示图纸已补充，最新图纸没有灯具的图例，请明确各种灯具的规格参数、安装高度等详细参数；

- 回复：灯具图例已补充。

- 摄像头的安装高度？

- 回复：贴顶安装。

- 这些设备是否可以在图纸中以设备清单的方式展现？

- 回复：已补充。

- 5、插座是明装还是暗装？

- 回复：插座暗装。

- 灯带和屏幕的的电源预留的高度是多少？

- 回复：图例高度已补充。

- 请明确五孔插座的具体参数；

- 回复：图例参数已补充。