## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 河南工业和信息化职业学院学校3#、6#学生公寓内外部维修项目（含消防烟感） |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 工程量清单扉页
| 河南工业和信息化职业学院学校3#、6#学生公寓内外部维修项目（含消防烟感） |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
项目名称：河南工业和信息化职业学院学校3#、6#学生公寓内外部维修（含消防烟感）项目 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况： 本项目名称为河南工业和信息化职业学院学校3#、6#学生公寓内外部维修（含消防烟感）项目。 二、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013) 2、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016） 3、《河南省市政工程预算定额》（HA01-31-2016） 4、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016） 5、人工价格指数执行豫建消技【2024】31号文（2024年7-12月） 6、增值税税率建办标函【2019】193号，按9%计取 7、材料价格执行焦作标准造价信息2025年第2期及市场价 三、其他说明： 为确保“河南工业和信息化职业学院学校3#、6#学生公寓内外部维修项目（含消防烟感）”的顺利实施和所用材料整体质量，本项目所列材料内容，主要是针对工程材料品牌及要求提出参考建议，便于投标单位合理报价及施工阶段对材料的选择、验收等。本项目所用主要材料应符合GB现行标准规范或行业最新标准，其质量、档次、市场口碑、各项性能指标和技术参数应相当于以下建议内容： （一）土建类 1.圆钢、螺纹钢（含三级钢）：宝武钢铁、河北河钢、江苏沙钢、河南安钢、山西晋钢。 2.钢板、型钢：湖南华菱钢铁、安徽马钢、辽宁鞍钢、河北河钢、河南安钢。 3.热镀管、焊接管：天津源泰德润、唐山正元管业、天津飞龙牛头、河北华岐、天津友发。 4.水泥：焦作坚固、中晶、千业，金隅水泥、同力水泥。 5.防水材料：东方雨虹、广东科顺、新乡锦绣、北新禹王、驼峰防水。 （二）安装类 1.PP-R管、PVC管、UPVC管等管材及管件：联塑集团、武汉金牛、浙江伟星、广东日丰、辽宁金德。 2.卫浴及五金（含厨房洗碗池及水龙头）：法恩莎、箭牌、九牧、恒洁、惠达。 3.截止阀、闸阀、球阀等：高山、宇明、沪航、大站、埃美柯。 4.散热器：山西学栋牌、河北圣春牌、北京派捷，外观要求静电喷涂、万和、紫暖。 全铜截止阀、球阀、温控阀（暖气用）：埃美柯、力牌、淋水、丰泉、民望。 5.电气照明： （1）阻燃线管（中型以上）：伟星、联塑、中财、鸿雁、日丰。 （2）开关、插座：公牛、西门子、罗格朗、施耐德、德力西。 （3）照明灯具：欧普照明、雷士、飞利浦、松下、三雄极光。 （4）网线：苏州康普、施耐德、上海西蒙、上海金卫航、罗格朗。 （5）电线、电缆：远东电缆有限公司、江苏上上电缆集团有限公司、河南金水电缆集团有限公司、河北锐诚线缆有限公司、河南通达电缆股份有限公司。 （6）配电箱及元器件：箱体为冷轧板，厚度不小于1.5mm，喷塑；空开：施耐德、ABB、西门子、伊顿、正泰。 （三）装饰类 1.不锈钢：本工程所有不锈钢材料，材质要求均为304。 2.幕墙、铝合金窗户：型材采用静电粉末喷涂，广东兴发、广东凤铝、湖南经阁、广东坚美、山东南山。 浮法玻璃原片：台玻、广东南玻、山东金晶、河南洛玻、山东蓝星玻璃。 五金配件：山东国强、北京海福乐、广东东泰、广东顶固、广东坚朗。 硅酮密封胶：成都硅宝、广州白云、杭州之江、郑州思蓝德、广州安泰。 纱窗：型材壁厚不低于1.0mm，窗纱采用304不锈钢或316不锈钢金刚网。 3.涂料、漆等：多乐士（家丽安竹炭净味）、光辉（净味五合一）、立邦（金装五合一）、三棵树（净味五合一）、大宝漆（佳泰丽净味墙面漆）。 4.瓷砖：东鹏瓷砖、马可波罗、鹰牌陶瓷、诺贝尔瓷砖、新中源陶瓷。要求材料为原产地生产，全瓷通体，吸水率≤0.5%。 5.防盗门（乙级）：王力、盼盼、步阳、美心、万嘉。锁具为机械锁，把手为外死内活式，广州雅洁、广州名门、步阳、顶固、哥德。防盗门要求为原厂基地生产。 6.木门： TATA木门、美心木门、梦天木门、盼盼木门、欧铂尼，锁具为广州雅洁、广州名门、美心、顶固、哥德。木门要求为原厂基地生产。 7.铝合金集成吊顶：厚度不小于0.6mm。 8.玻璃门：正金、派雅、欧派、贝克洛、TATA。断桥铝壁厚≥1.8mm，钛镁铝合金≥2.0mm，中控夹胶玻璃。 所有工程材料均参照施工图要求按GB最新标准验收，没有GB的按行业标准验收，没有行业标准的按企业标准验收，以上材料品牌均适用本工程。其他未尽事宜，采购人、成交供应商和监理方共同商定。
表-01