新乡医学院生物医学前沿研究中心大型仪器设备更新（3D 细胞及类器官智能分析平台）项目采购需求、所属行业及核心产品

| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 是否为包段核心产品 | 简要技术要求 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能中心控制系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 | / | 智能中心控制系统为智能中文中央控制软件及电脑… | 是 |
| 2 | 类器官流程管理系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 | / | 流程管理软件系统支持中文界面，采用B/S（浏览器/服务器模式）架构技术… | 是 |
| 3 | 智能协调模块 | 1 | 套 | 工业 | / | 轨道式≥4 轴协作型机械臂… | 是 |
| 4 | 移液模块 | 1 | 套 | 工业 | / | 满足移液头在 96 孔板和 384 孔板的精准定位... | 是 |
| 5 | 评价模块 | 1 | 套 | 工业 | 是 | 系统至少兼容6～1536孔板… | 是 |
| 6 | 封膜模块 | 1 | 套 | 工业 | / | 卷膜长度为≥100 米，自动封膜≥700 块以上的微孔板… | 是 |
| 7 | 撕膜模块 | 1 | 套 | 工业 | / | 每卷可撕膜≥400 块板；自动通过射频芯片识别膜的类型… | 是 |
| 8 | 冷冻离心模块 | 1 | 套 | 工业 | / | 最高转速≥4000r/min；最大相对离心力：≥2700g… | 是 |
| 9 | 样本存储模块 | 1 | 套 | 工业 | / | 96PCR 微孔板容量≥200 块；96 深孔板容量≥100 块；一次性吸头盒容量≥80块… | 是 |
| 10 | 分液模块 | 1 | 套 | 工业 | / | 分液体积小体积范围： 1～999μL；大体积范围： 10～50000μL… | 是 |
| 11 | 自动化培养模块 | 1 | 套 | 工业 | / | 温度控制范围不窄于室温33℃～50℃… | 是 |
| 12 | 自动化低温存储模块 | 1 | 套 | 工业 | / | 温度控制范围：孵育温度范围不小于 4～25℃… | 是 |
| 13 | AI分析模块 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 | / | 软件可进行人工智能分类≥6 种表型分类… | 是 |
| 14 | 高通量器官芯片 | 1 | 套 | 工业 | / | 配置≥4 个高通量器官芯片… | 是 |
| 15 | 类器官培养附件 | 1 | 套 | 工业 | / | 具备 37℃温控功能… | 是 |
| 16 | 自动化防震固定基座和HEPA系统 | 1 | 套 | 工业 | / | 系统安装台面采用模块化设计… 安装基座需要采用稳固的防震功能…。 | 是 |