## 表-09 综合单价分析表(清单带子目)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 2023年郸城县南丰镇青年蛋鸭养殖项目配电房 |  |  | 标段： |  | 2023年郸城县南丰镇青年蛋鸭养殖项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
配电房
土石方工程
1 | 010101001008 |  | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m2 |  | 17.97
2 | 010101003003 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2米以内 |  | m3 |  | 16.72
3 | 010103001001 |  | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:一、二类土 3.部位：基础回填 |  | m3 |  | 7.1
砌筑工程
1 | 010401001001 |  | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石实心普通砖砌筑 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 |  | m3 |  | 3.99
2 | 010401004001 |  | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石多孔普通砖 2.墙体类型:高度3.6m以内 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 |  | m3 |  | 8.61
3 | 010401003002 |  | 女儿墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石普通砖砌筑 2基础类型:女儿墙 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 |  | m3 |  | 1.63
4 | 010404001001 |  | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：3：7灰土 |  | m3 |  | 5.28
混凝土级钢筋混凝土工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表--08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 2023年郸城县南丰镇青年蛋鸭养殖项目配电房 |  |  | 标段： |  | 2023年郸城县南丰镇青年蛋鸭养殖项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 010505003001 |  | 平板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 |  | 1.79
2 | 010505008001 |  | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 |  | 0.17
3 | 010502002001 |  | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 |  | 1.31
4 | 010503005001 |  | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 |  | 0.22
5 | 010503004001 |  | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 |  | 1.78
6 | 010507005001 |  | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 |  | 0.34
7 | 010515001001 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ10以内 |  | t |  | 0.206
8 | 010515001002 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ12-φ18 |  | t |  | 0.278
9 | 010515001003 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋一级钢φ10以内 |  | t |  | 0.032
10 | 010515001004 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢φ10以内 |  | t |  | 0.033
11 | 010507001001 |  | 散水 | 详见12YJ1 P152-散1 1.60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实， 向外坡4% |  | m2 |  | 10.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表--08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 2023年郸城县南丰镇青年蛋鸭养殖项目配电房 |  |  | 标段： |  | 2023年郸城县南丰镇青年蛋鸭养殖项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 010507004001 |  | 台阶 | 详见12YJ1 P155-台5 1.8-12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15台阶 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 |  | m2 |  | 1.55
屋面及防水工程
1 | 010902003001 |  | 屋面刚性层 | 不上人屋面12YJ1 P140-屋105-2F9 1.20厚1：2.5水泥砂浆保护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层 3.防水 4.30厚C20细石混凝土一层 5.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 6.最薄处30厚找坡层2%找坡层1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩 |  | m2 |  | 14.14
2 | 010902004001 |  | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:D75镀锌水舌，外伸80 |  | 个 |  | 2
门窗工程
3 | 010802004001 |  | 防盗门 | 1.门框、扇材质:成品钢制防盗门 |  | m2 |  | 2.1
24 | 010807001001 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.80系列铝合金推拉窗,单框双层中空玻璃(5+6A+5) 2.所有外墙可开启窗户均带纱闵。 |  | m2 |  | 2.7
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表--08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 2023年郸城县南丰镇青年蛋鸭养殖项目配电房 |  |  | 标段： |  | 2023年郸城县南丰镇青年蛋鸭养殖项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 011102003001 |  | 块料楼地面（所有楼（地）面（除卫生间盥洗间）） | 一层 12YJ1-地201 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实 |  | m2 |  | 14.14
2 | 011105003001 |  | 块料踢脚线 | 12YJ1-踢3A 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 5.5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 |  | m2 |  | 1.8
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 | 1.女儿墙内侧一般抹灰 |  | m2 |  | 9.02
2 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆 | 12YJ1-外墙6A 1.9厚1：3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.喷或滚刷底涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍 |  | m2 |  | 57.63
3 | 011201001002 |  | 墙面一般抹灰（所有墙面（除卫生间）） | 12YJ1-内墙3A 1.9厚1:1：6水泥石灰砂浆 2.6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆抹平 |  | m2 |  | 39.58
天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表--08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 2023年郸城县南丰镇青年蛋鸭养殖项目配电房 |  |  | 标段： |  | 2023年郸城县南丰镇青年蛋鸭养殖项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 011301001001 |  | 天棚抹灰 | 12YJ1-顶5 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3.3厚1：0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4.无机涂料分三遍批刮，收光 |  | m2 |  | 14.14
柴油发电机组
1 | 030113008001 |  | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机 2.型号:5000瓦柴油发电机 |  | 台 |  | 2 |  |  |  | 16000
分部小计
措施项目
1 | 011701001001 |  | 综合脚手架 |  |  | m2 |  | 17.97
2 | 011705001002 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机 |  | 台·次 |  | 1
3 | 011702008001 |  | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 |  | 14.13
4 | 011702028001 |  | 压顶 | 1.压顶模板 |  | m2 |  | 2.82
5 | 011702009001 |  | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 |  | 2.57
6 | 011702016001 |  | 平板 | 1.平板模板 |  | m2 |  | 14.14
7 | 011702003001 |  | 构造柱 | 1.构造柱模板 |  | m2 |  | 10.89
8 | 011702023001 |  | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.雨棚模板 |  | m2 |  | 1.7
本页小计 | [11 empty] | 16000
合 计 | [11 empty] | 16000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表--08